## CPU
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.1 | Unidade Condensadora, Somente Frio, Sistema Mult Split VRF, Capacidade 627834,06 BTU/h Fab.: Hitachi, FSNC5B-66HP (RAS-18FSNC5B+RAS-18FSNC5B+RAS-18FSNC5B+RAS-12FSNC5B) ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.1 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 154577.72
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 168813.6
Equipamento | 1 | Unid. | 168813.6 | 168813.6 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 155106
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 168813.6
Preço Total do Item |  |  |  | 168813.6 | 0 | 168813.6
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.2 | Unidade Condensadora, Somente Frio, Sistema Mult Split VRF, Capacidade 740434,7 BTU/h Fab.: Hitachi,FSNC5B-78HP (RAS-24FSNC5B+RAS-18FSNC5B+RAS-18FSNC5B+RAS-18FSNC5B) ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.2 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 160568.21
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 197940.18
Equipamento | 1 | Unid. | 197940.18 | 197940.18 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 190336
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 197940.18
Preço Total do Item |  |  |  | 197940.18 | 0 | 197940.18
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.3 | Unidade Condensadora, Somente Frio, Sistema Mult Split VRF, Capacidade 382159,9 BTU/h Fab.: Hitachi, FSNC5B-40HP (RAS-12FSNC5B+RAS-12FSNC5B+RAS-16FSNC5B) ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.3 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 100852.31
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 100582.57
Equipamento | 1 | Unid. | 100582.57 | 100582.57 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 98091
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 100582.57
Preço Total do Item |  |  |  | 100582.57 | 0 | 100582.57
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.4 | Unidade Condensadora, Somente Frio, Sistema Mult Split VRF, Capacidade 569827,7 BTU/h Fab.: Hitachi, FSNC5B-60HP (RAS-18FSNC5B+RAS-18FSNC5B+RAS-12FSNC5B+RAS-12FSNC5B) ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.4 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 146348.64
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 151377.84
Equipamento | 1 | Unid. | 151377.84 | 151377.84 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 147752
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 151377.84
Preço Total do Item |  |  |  | 151377.84 | 0 | 151377.84
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.5 | Unidade evaporadora do tipo Hi Wall, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 9.560 BTU/h, 600/480/420 m3/h Fab.: HITACHI RPK-1,0FSNSM2 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.5 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 2954.57
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 1986.44
Equipamento | 1 | Unid. | 1986.44 | 1986.44 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 1700
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 1986.44
Preço Total do Item |  |  |  | 1986.44 | 0 | 1986.44
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.6 | Unidade evaporadora do tipo Hi Wall, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 13.648 BTU/h,840/660/540/450 m3/h Fab.: HITACHI RPK1,5FSNM2 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.6 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 3157.46
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 2864.79
Equipamento | 1 | Unid. | 2864.79 | 2864.79 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 2039
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 2864.79
Preço Total do Item |  |  |  | 2864.79 | 0 | 2864.79
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.7 | Unidade evaporadora do tipo Hi Wall, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 24.225 BTU/h, 1140/1020/840/720 m3/h Fab.: HITACHI RPK2,5FSNM2 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.7 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 4230.73
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 2400.74
Equipamento | 1 | Unid. | 2400.74 | 2400.74 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 2303
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 2400.74
Preço Total do Item |  |  |  | 2400.74 | 0 | 2400.74
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.8 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Duas Vias, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 13600 BTU/h, 900/780/690/600 m3/h Fab.: HITACHI RCD1,5FSN3 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.8 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 11009.98
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 4575.77
Equipamento | 1 | Unid. | 4575.77 | 4575.77 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 7079
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 4575.77
Preço Total do Item |  |  |  | 4575.77 | 0 | 4575.77
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.9 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 19.110 BTU/h, 1320/1020/840/660 m3/h Fab.: HITACHI RCI2,0FSN3B4 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.9 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 4836.61
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 4534.38
Equipamento | 1 | Unid. | 4534.38 | 4534.38 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 5064
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 4534.38
Preço Total do Item |  |  |  | 4534.38 | 0 | 4534.38
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.10 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 24.230 BTU/h, 1620/1380/1060/840 Fab.: HITACHI RCI2,5FSN3B4 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.10 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 5124.03
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 5737.9
Equipamento | 1 | Unid. | 5737.9 | 5737.9 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 5550
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 5737.9
Preço Total do Item |  |  |  | 5737.9 | 0 | 5737.9
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.11 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 27.000 BTU/h, 1620/1380/1080/840 m3/h Fab.: HITACHI RCI3,0FSN3B4 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.11 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 5454.44
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 4701.91
Equipamento | 1 | Unid. | 4701.91 | 4701.91 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 5201
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 4701.91
Preço Total do Item |  |  |  | 4701.91 | 0 | 4701.91
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.12 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 38.000 BTU/h, 2220/1860/1440/1200 m3/h Fab.: HITACHI RCI4,0FSN3B4 ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.12 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 5515.86
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 4815.02
Equipamento | 1 | Unid. | 4815.02 | 4815.02 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 5665
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 4815.02
Preço Total do Item |  |  |  | 4815.02 | 0 | 4815.02
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.13 | Unidade evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, incluindo acessórios, receptor e controle, Sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h, 2220/1980/1560/1260 m3/h Fab.: HITACHI RCI5,0FSN3B4 ou similar |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.13 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Hitachi | Unidade | 5512.29
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Frigelar Samsung | Unidade | 6259.05
Equipamento | 1 | Unid. | 6259.05 | 6259.05 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - Gree Fam Ar Condicionad | Unidade | 5697
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 6259.05
Preço Total do Item |  |  |  | 6259.05 | 0 | 6259.05
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.14 | Ventilador Axial em linha (In-line), TD SILENT 500/150 C/ CAIXA MFL 150 G4, Vazão de - m3/h Ref: Soler & Palau ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.11 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Sictell | Unidade | 779.06
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - SolerPau | Unidade | 890.95
Equipamento | 1 | Unid. | 779.06 | 779.06 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - MG Ventiladores | Unidade | 1069.14
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 779.06
Preço Total do Item |  |  |  | 779.06 | 0 | 779.06
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.15 | Ventilador Axial em linha (In-line), TD SILENT 1300/250 C/ CAIXA MFL 250 G4, Vazão de - m3/h Ref: Soler & Palau ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.12 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Sictell | Unidade | 2095
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - SolerPau | Unidade | 3016.58
Equipamento | 1 | Unid. | 2095 | 2095 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - MG Ventiladores | Unidade | 3621.9
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 2095
Preço Total do Item |  |  |  | 2095 | 0 | 2095
Item | Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
2.1.16 | Ventilador Axial em linha (In-line), TD SILENT 2000/315 C/ CAIXA MFL 315 G4, Vazão de - m3/h Ref: Soler & Palau ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código |  | Item 2.1.12 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Sictell | Unidade | 2385
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - SolerPau | Unidade | 3583.83
Equipamento | 1 | Unid. | 2385 | 2385 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - MG Ventiladores | Unidade | 4302.9
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 2385
Preço Total do Item |  |  |  | 2385 | 0 | 2385
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.1 | VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=497xH=397mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.1 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 141
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 152.73
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=497xH=397mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 141 | 141 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 160.15
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 141
Preço Total do Item |  |  |  | 141 | 0 | 141
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.2 | VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=597xH=397mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.2 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 165
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 173.93
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=597xH=397mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 165 | 165 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 188.4
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 165
Preço Total do Item |  |  |  | 165 | 0 | 165
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.3 | VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=797xH=397mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.3 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 213
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 216.34
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=797xH=397mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 213 | 213 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 236.46
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 213
Preço Total do Item |  |  |  | 213 | 0 | 213
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.4 | VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=297xH=297mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.4 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 75
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 90.24
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=297xH=297mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 75 | 75 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 89.25
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 75
Preço Total do Item |  |  |  | 75 | 0 | 75
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.5 | VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=1197xH=497mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.5 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 383
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 360.37
VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO, B=1197xH=497mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 360.37 | 360.37 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 404.62
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 360.37
Preço Total do Item |  |  |  | 360.37 | 0 | 360.37
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.6 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122xL=425mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.6 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 116
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 151.06
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122xL=425mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 65.32 | 65.32 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 65.32
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 65.32
Preço Total do Item |  |  |  | 65.32 | 0 | 65.32
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.7 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155xL=425mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.7 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 143
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 174.3
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155xL=425mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 99.12 | 99.12 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 99.12
[9 empty] | Média dos valores ofertados |  | 99.12
Preço Total do Item |  |  |  | 99.12 | 0 | 99.12
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.8 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155xL=525mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.8 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 176
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 201.55
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155xL=525mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 106.85 | 106.85 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 106.85
[9 empty] | Média |  | 106.85
Preço Total do Item |  |  |  | 106.85 | 0 | 106.85
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.9 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=425mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.9 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 425
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 244.02
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=425mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 141.86 | 141.86 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 141.86
[9 empty] | Média |  | 141.86
Preço Total do Item |  |  |  | 141.86 | 0 | 141.86
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.10 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=525mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.10 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 242
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 281.36
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=525mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 174.98 | 174.98 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 174.98
[9 empty] | Média |  | 174.98
Preço Total do Item |  |  |  | 174.98 | 0 | 174.98
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.11 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=188xL=525mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.11 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 176
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 228.15
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=188xL=525mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 127.72 | 127.72 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 127.72
[9 empty] | Média |  | 127.72
Preço Total do Item |  |  |  | 127.72 | 0 | 127.72
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.12 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=625mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.12 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 289
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 318.69
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=625mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 207.18 | 207.18 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 207.18
[9 empty] | Média |  | 207.18
Preço Total do Item |  |  |  | 207.18 | 0 | 207.18
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
3.1.13 | DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=1025mm, REF. TROX ou similar. |  |  |  |  | unid. | Código | Cotação | Item 3.1.13 | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Tropical | un | 474
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Trox | un | 468.02
DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254xL=1025mm, REF. TROX ou similar. | 1 | Unid. | 335.92 | 335.92 | 0 |  | Mercado - Cotação |  | Fornecedor 03 - WorldAir | un | 335.92
[9 empty] | Média |  | 335.92
Preço Total do Item |  |  |  | 335.92 | 0 | 335.92
Item | Acessório - Composição extraída da CPOS 61.20.450 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
3.1.14 | Duto em chapa de aço galvanizado, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Serralheiro | 0.55 | H | 25.7 |  | 14.135 |  | CPOS B.01.000.010144
Ajudante serralheiro | 0.55 | H | 16.07 |  | 8.8385 |  | CPOS B.01.000.010145
Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, n° 24 e n° 26 | 1.15 | Kg | 11.97 | 13.7655 |  |  | CPOS S.03.000.026664
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | 0.0727 | m | 19.41 | 1.4111 |  |  | CPOS P.04.000.042290
Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´ | 0.6741 | m | 6.34 | 4.2738 |  |  | CPOS P.04.000.042301
Preço Total do Item |  |  |  | 19.4504 | 22.9735 | 42.4239
Item | Acessório - Composição extraída da 97331 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
3.1.15 | Duto em chapa de aço galvanizado, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16 | H | 11.49 |  | 1.8384 |  | SINAPI 88277
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16 | H | 23.68 |  | 3.7888 |  | SNAPI 88243
PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA | 1.06 | Kg | 7.89 | 8.3634 |  |  | SBC 007065
CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) | 1.06 | m | 14.27 | 15.1262 |  |  | SBC 014226
ISOFLEX 4+ LàDE VIDRO PARA DUTOS DE AR-CONDICIONADO | 1.1 | m2 | 15.6 | 17.16 |  |  | SBC 010517
Preço Total do Item |  |  |  | 40.6496 | 5.6272 | 46.2768
Item | Acessório - Composição extraída da 97331 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.1 | Tubo de cobre flexível 1/4'' inclusive conexões com isolamento térmico, fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1.0211 | m | 18.86 | 19.2579 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039662
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1.0211 | m | 5.93 | 6.0551 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039738
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.059 | H | 14.67 |  | 0.86553 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.058 | H | 19.34 |  | 1.1217 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 25.3131 | 1.9872 | 27.3003
Item | Acessório - Composição extraída da 97328 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.2 | Tubo de cobre flexível 3/8'' inclusive conexões com isolamento térmico, fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1.0209 | m | 29.01 | 29.6163 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039664
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1.021 | m | 14.92 | 15.2333 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039741
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.057 | H | 14.67 |  | 0.83619 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.056 | H | 19.34 |  | 1.083 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 44.8496 | 1.9192 | 46.7689
Item | Acessório - Composição extraída da 97329 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.3 | Tubo de cobre flexível 1/2" inclusive conexões com isolamento térmico, fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1.0209 | m | 39.35 | 40.1724 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039660
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1.0205 | m | 16.4 | 16.7362 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039737
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.061 | H | 14.67 |  | 0.89487 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0605 | H | 19.34 |  | 1.1701 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 56.9086 | 2.0649 | 58.9736
Item | Acessório - Composição extraída da SINAPI 97334 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.4 | Tubo de cobre flexível 5/8'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1.0209 | m | 48.95 | 49.9731 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039665
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1.0211 | m | 19.59 | 20.0033 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039853
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 69.9764 | 2.5507 | 72.5272
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.5 | Tubo de cobre flexível 3/4'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1.0211 | m | 59.2 | 60.4491 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039666
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, | 1.0211 | m | 80.95 | 82.658 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039740
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 160.2032 | 2.5507 | 162.7539
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.6 | Tubo de cobre flexível 7/8'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 7/8", PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 95.19 | 97.1985 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039749
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, | 1.0211 | m | 65.07 | 66.443 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039742
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | unid. | 11.32 | 3.396 |  |  | Sinapi 00012715
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 184.1335 | 2.5507 | 186.6842
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.7 | Tubo de cobre flexível 1'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 95.19 | 97.1985 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039749
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR | 1.0211 | m | 84.3 | 86.0787 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039739
COTOVELO EM COBRE, DN 25 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | unid. | 19.45 | 5.835 |  |  | Sinapi 00012716
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 206.2082 | 2.5507 | 208.759
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.8 | Tubo de cobre flexível 1.1/8'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/8", PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 143.77 | 146.8035 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039750
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK | 1.0211 | m | 90.05 | 91.9501 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039735
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | unid. | 19.45 | 5.835 |  |  | Sinapi 00012716
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 261.6846 | 2.5507 | 264.2354
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.9 | Tubo de cobre flexível 1.1/4'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 143.77 | 146.8035 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039750
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/4" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1.0211 | m | 90.05 | 91.9501 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039735
COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | unid. | 19.45 | 5.835 |  |  | Sinapi 00012717
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 14.67 |  | 1.1002 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.075 | H | 19.34 |  | 1.4505 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 261.6846 | 2.5507 | 264.2354
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.10 | Tubo de cobre flexível 1.1/2'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | 1.0211 | m | 220.49 | 225.1423 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039728
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/2" , E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK | 1.0211 | m | 121.91 | 124.4823 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039736
COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | Unid. | 58.67 | 17.601 |  |  | Sinapi 00012718
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 14.67 |  | 1.247 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 19.34 |  | 1.6439 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 384.3216 | 2.8909 | 387.2125
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.11 | Tubo de cobre flexível 1.3/4'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 1.3/4", PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 246.13 | 251.3233 | 0 |  | Sinapi Insumos 39752
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/4" , E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK | 1.0211 | m | 121.91 | 124.4823 | 0 |  | Sinapi Insumos 39736
COTOVELO EM COBRE, DN 44 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | Unid. | 58.67 | 17.601 |  |  | Sinapi 92290
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 14.67 |  | 1.247 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 19.34 |  | 1.6439 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 410.5026 | 2.8909 | 413.3935
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.12 | Tubo de cobre flexível 2'' inclusive conexões com isolamento térmico fornecimento e instalação |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2", PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 1.0211 | m | 305.33 | 311.7725 | 0 |  | Sinapi Insumos 39729
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/4" , E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK | 1.0211 | m | 121.91 | 124.4823 | 0 |  | Sinapi Insumos 39736
COTOVELO EM COBRE, DN 44 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.3 | Unid. | 58.67 | 17.601 |  |  | Sinapi 92290
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 14.67 |  | 1.247 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.085 | H | 19.34 |  | 1.6439 |  | Sinapi Composições 88267
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | 0.4 | m | 37.24 | 14.896 |  |  | Sinapi Insumos 00000574
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | Unid. | 1.1 | 2.2 |  |  | Sinapi Insumos 00011964
Preço Total do Item |  |  |  | 470.9518 | 2.8909 | 473.8426
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
4.1.13 | Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss |  |  |  |  | unidade | Código |  | Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Americanas | Unid. | 228
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Refrigás | Unid. | 110.88
Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss | 1 | unidade | 110.88 | 110.88 | 0 |  | Mercado Cotação |  | Fornecedor 03 - Americanas | Unid. | 153.71
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 14.67 |  | 4.401 |  | Sinapi Composições 88248 |  | Valor médio das cotações apresentadas |  | 110.88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 19.34 |  | 5.802 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 110.88 | 10.203 | 121.083
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
4.1.14 | Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss |  |  |  |  | unidade | Código |  | Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Eletrofigor | Unid. | 155.91
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Refrigás | Unid. | 99.86
Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss | 1 | unidade | 99.86 | 99.86 | 0 |  | Mercado Cotação |  | Fornecedor 03 - Americanas | Unid. | 114.27
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 14.67 |  | 4.401 |  | Sinapi Composições 88248 |  | Valor médio das cotações apresentadas |  | 99.86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 19.34 |  | 5.802 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 99.86 | 10.203 | 110.063
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
4.1.15 | Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/2", para conexão soldável, Ref. Danfoss |  |  |  |  | unidade | Código |  | Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/2", para conexão soldável, Ref. Danfoss | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Eletrofigor | Unid. | 175.99
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Friopeças | Unid. | 131.38
Válvula bloqueio tipo GBC Ø1/2", para conexão soldável, Ref. Danfoss | 1 | unidade | 131.38 | 131.38 | 0 |  | Mercado Cotação |  | Fornecedor 03 - Mercado Livre | Unid. | 198.45
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 14.67 |  | 4.401 |  | Sinapi Composições 88248 |  | Valor médio das cotações apresentadas |  | 131.38
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 19.34 |  | 5.802 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 131.38 | 10.203 | 141.583
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
4.1.16 | Válvula bloqueio tipo GBC Ø5/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss |  |  |  |  | unidade | Código |  | Válvula bloqueio tipo GBC Ø5/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Eletrofrigor | Unid. | 131.99
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Mercado Lvire | Unid. | 263.2
Válvula bloqueio tipo GBC Ø5/8", para conexão soldável, Ref. Danfoss | 1 | unidade | 131.99 | 131.99 | 0 |  | Mercado Cotação |  | Fornecedor 03 - Americanas | Unid. | 209
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 14.67 |  | 4.401 |  | Sinapi Composições 88248 |  | Valor médio das cotações apresentadas |  | 131.99
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 19.34 |  | 5.802 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 131.99 | 10.203 | 142.193
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte | Detalhamento das cotações apresentadas
4.1.17 | Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss ou similar. |  |  |  |  | unidade | Código |  | Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss | Unidade | Valor
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total |  |  | Fornecedor 01 - Eletrofrigor | Unid. | 261.99
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | Fornecedor 02 - Magazine Luiza | Unid. | 211.05
Válvula bloqueio tipo GBC Ø3/4", para conexão soldável, Ref. Danfoss ou similar. | 1 | unidade | 211.05 | 211.05 | 0 |  | Mercado Cotação |  | Fornecedor 03 - Ponto Frio | Unid. | 218.5
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 14.67 |  | 4.401 |  | Sinapi Composições 88248 |  | Valor médio das cotações apresentadas |  | 211.05
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 19.34 |  | 5.802 |  | Sinapi Composições 88267
Preço Total do Item |  |  |  | 211.05 | 10.203 | 221.253
Item | Acessório |  |  |  |  | Unidade | Fonte
4.1.18 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1.0211 | m | 8.98 | 9.1695 | 0 |  | Sinapi Insumos 00009869
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 0.5 | unid. | 7.53 | 3.765 |  |  | Sinapi Insumos 00001957
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 0.3 | unid. | 4.45 | 1.335 |  |  | Sinapi Insumos 00007140
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | 1.0211 | m | 3.4 | 3.4717 | 0 |  | Sinapi Insumos 00039709
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.064 | H | 14.67 |  | 0.93888 |  | Sinapi Composições 88248
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.064 | H | 19.34 |  | 1.2378 |  | Sinapi Composições 88267
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | 1 | unid. | 2.98 | 2.98 |  |  | Sinapi Insumos 00000395
Preço Total do Item |  |  |  | 20.7212 | 2.1766 | 22.8979
Item | Instalação de Forro - Composição extraída da SINAPI 00096114 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.1 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 MM 1200x2400 MM (LXC) |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 1 | m2 | 68.99 | 68.99 |  |  | SINAPI 00096114
Preço Total do Item |  |  |  | 68.99 | 0 | 68.99
Item | ALVENARIA VEDAÇÃO - 87519/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.2 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | 1 | m2 | 61.09 | 61.09 |  |  | 87519/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 61.09 | 0 | 61.09
Item | CHAPISCO - 87310/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.3 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Argamassa traço 1:5 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | 1 | m3 | 389.29 | 389.29 |  |  | 87310/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 389.29 | 0 | 389.29
Item | REBOCO INTERNO - 03314/ORSE - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.4 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | 1 | m2 | 24.21 | 24.21 |  |  | 03314/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 24.21 | 0 | 24.21
Item | REGULARIZAÇÃO DE BASE - 02180/ORSE - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.5 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | 1 | m2 | 21.12 | 21.12 |  |  | 02180/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 21.12 | 0 | 21.12
Item | REVESTIMENTO CERÂMICO PISO OU PAREDE - 10619/ORSE - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.6 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | 1 | m2 | 57.55 | 57.55 |  |  | 10619/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 57.55 | 0 | 57.55
Item | VERGAS JANELAS - 93190/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.7 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | 1 | m | 38.03 | 38.03 |  |  | 93190/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 38.03 | 0 | 38.03
Item | VERGAS PORTAS - 93192/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.8 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | 1 | m | 44.17 | 44.17 |  |  | 93192/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 44.17 | 0 | 44.17
Item | PORTAS - 90844/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.9 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 1 | m | 822.03 | 822.03 |  |  | 90844/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 822.03 | 0 | 822.03
Item | CONTRAMARCOS JANELAS - 94587/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.10 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 1 | m | 58.15 | 58.15 |  |  | 94587/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 58.15 | 0 | 58.15
Item | JANELAS - 94570/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.11 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | 1 | m2 | 207.14 | 207.14 |  |  | 94570/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 207.14 | 0 | 207.14
Item | EMASSAMENTO - 08624/ORSE - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.12 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | 1 | m2 | 14.38 | 14.38 |  |  | 08624/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 14.38 | 0 | 14.38
Item | PINTURA PAREDES - 88489/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.13 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 1 | m2 | 11.22 | 11.22 |  |  | 88489/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 11.22 | 0 | 11.22
Item | PINTURA TETO - 88488/SINAPI - ABRIL/2021-1 |  |  |  |  | Unidade | Fonte
5.1.14 | [5 empty] | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 | 1 | m2 | 12.66 | 12.66 |  |  | 88488/SINAPI
Preço Total do Item |  |  |  | 12.66 | 0 | 12.66
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.1 | Remoção de Equipamentos Existente Split Convencional |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 30.41 | 0 | 243.28 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 10.25 | 0 | 82 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | H | 11.49 |  | 68.94 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 394.22 | 394.22
Item | Remoção de Dutos Existentes |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.2 | Remoção de Dutos Existentes |  |  |  |  | m | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 30.41 | 0 | 18.246 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 10.25 | 0 | 6.15 |  | Sinapi Composições 88250
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 24.396 | 24.396
Item | Remoção de Forro Existente e Luminárias |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.3 | Remoção de Forro Existente e Luminárias |  |  |  |  | m2 | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1 | H | 0.92 | 0 | 0.92 |  | Sinapi Composições 97665
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1 | m2 | 1.14 | 0 | 1.14 |  | Sinapi Composições 97640
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 2.06 | 2.06
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.4 | Instalação Ar Condicionado Piso Teto 57.000 BTU's |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 30.41 | 0 | 729.84 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 28 | H | 10.25 | 0 | 287 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 11.49 |  | 275.76 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 1292.6 | 1292.6
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.5 | Instalação Equipamentos de Climatização Condensadora 66 HP |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35 | H | 30.41 | 0 | 1064.35 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 45 | H | 10.25 | 0 | 461.25 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35 | H | 11.49 |  | 402.15 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 5 | H | 53.76 |  | 268.8 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 2196.55 | 2196.55
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.6 | Instalação Equipamentos de Climatização Condensadora 78 HP |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 30.41 | 0 | 1216.4 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50 | H | 10.25 | 0 | 512.5 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 11.49 |  | 459.6 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 5 | H | 53.76 |  | 268.8 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 2457.3 | 2457.3
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.7 | Instalação Equipamentos de Climatização Condensadora 40 HP |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32 | H | 30.41 | 0 | 973.12 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 10.25 | 0 | 410 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32 | H | 11.49 |  | 367.68 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 5 | H | 53.76 |  | 268.8 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 2019.6 | 2019.6
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.8 | Instalação Equipamentos de Climatização Condensadora 60 HP |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35 | H | 30.41 | 0 | 1064.35 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 45 | H | 10.25 | 0 | 461.25 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35 | H | 11.49 |  | 402.15 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 5 | H | 53.76 |  | 268.8 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 2196.55 | 2196.55
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.9 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Hi Wall, Sistema VRF, capacidade 9.560 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 10.25 | 0 | 153.75 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 11.49 |  | 114.9 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 572.75 | 572.75
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.10 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Hi Wall, Sistema VRF, capacidade 13.648 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 10.25 | 0 | 153.75 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 11.49 |  | 114.9 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 572.75 | 572.75
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.11 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Hi Wall, Sistema VRF, capacidade 24.225 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | H | 30.41 | 0 | 364.92 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | H | 10.25 | 0 | 184.5 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | H | 11.49 |  | 137.88 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 687.3 | 687.3
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.12 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do Cassete Duas Vias, Sistema VRF, capacidade 13.600 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 10.25 | 0 | 153.75 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 11.49 |  | 114.9 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 572.75 | 572.75
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.13 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, capacidade 19.110 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 10.25 | 0 | 153.75 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 11.49 |  | 114.9 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 572.75 | 572.75
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.14 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, capacidade 24.230 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15 | H | 10.25 | 0 | 153.75 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 11.49 |  | 114.9 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 572.75 | 572.75
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.15 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, capacidade 27.000 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14 | H | 30.41 | 0 | 425.74 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 10.25 | 0 | 205 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14 | H | 11.49 |  | 160.86 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 791.6 | 791.6
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.16 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, capacidade 38.000 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 30.41 | 0 | 486.56 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 10.25 | 0 | 205 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 11.49 |  | 183.84 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 875.4 | 875.4
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.17 | Instalação Equipamentos de Climatização Evaporadora do tipo Cassete Quatro Vias, Sistema VRF, capacidade 47.000 BTU/h |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 30.41 | 0 | 486.56 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20 | H | 10.25 | 0 | 205 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 11.49 |  | 183.84 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 875.4 | 875.4
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.18 | Ventilador Axial em linha (In-line), TD SILENT 500/150 C/ CAIXA MFL 150 G4, Vazão de - m3/h Ref: Soler & Palau |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | H | 30.41 | 0 | 182.46 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | H | 10.25 | 0 | 61.5 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 11.49 |  | 45.96 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 289.92 | 289.92
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.19 | Instalação Equipamentos de Ventilação TD SILENT 1300/250 conforme descrição |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 30.41 | 0 | 243.28 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 10.25 | 0 | 82 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | H | 11.49 |  | 68.94 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 394.22 | 394.22
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.20 | Instalação Equipamentos de Ventilação TD SILENT 2000/315 conforme descrição |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 30.41 | 0 | 304.1 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 10.25 | 0 | 102.5 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 11.49 |  | 91.92 |  | Sinapi Composições 88277
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 498.52 | 498.52
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.21 | Manutenção Preventiva/Corretiva por 3 meses após a instalação Incluindo PMOC |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 30.41 | 0 | 4865.6 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 10.25 | 0 | 1640 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 11.49 |  | 1838.4 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 30 | H | 53.76 |  | 1612.8 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 9956.8 | 9956.8
Item | Instalação Equipamento |  |  |  |  | Unidade | Fonte
6.1.22 | Relatório e testes do sistema de climatização |  |  |  |  | unid. | Código
Componentes | Consumos | Unid. | Preço Unit. | Cust Mat. | Custo MDO | Custo Total
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 30.41 | 0 | 1216.4 |  | Sinapi Composições 88279
AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 10.25 | 0 | 410 |  | Sinapi Composições 88250
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32 | H | 11.49 |  | 367.68 |  | Sinapi Composições 88277
Engenheiro Pleno | 24 | H | 53.76 |  | 1290.24 |  | 05143/ORSE
Preço Total do Item |  |  |  | 0 | 3284.32 | 3284.32
Note on N11: 3x22HP
Note on N20: 3x22+12HP
Note on N28: 16+24HP
Note on N37: 2x22+16HP